重庆市地方标准

《重点排放单位碳计量器具配备与管理

第1部分 通则》

编制说明

地方标准起草小组

2026年2月

- 标准制定的背景

- 标准涉及的有关领域、产业或行业发展情况及存在的问题

1. 国家“双碳”目标背景

2020年9月，我国向世界正式提出“碳达峰、碳中和”战略目标，这是一场广泛而深刻的变革，是推动我国高质量发展的内在要求。实现“双碳”目标的核心是摸清碳排放底数，控制碳排放总量。强化碳排放数据质量管理，确保碳排放数据真实准确，是确保“双碳”目标顺利实现的基础。

2022年10月，市场监管总局等九部门联合发布的《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》明确提出，应当统筹推进碳达峰碳中和标准计量体系建设，加快计量、标准创新发展，发挥计量、标准的基础性、引领性作用，支撑如期实现碳达峰碳中和目标。围绕碳达峰碳中和目标实现需求，加快完善碳排放监测、核算、核查、报告与评估等碳达峰急需的基础通用标准。

2024年8月8日，国家发展改革委、市场监管总局和生态环境部联合发布了《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》，第十一点重点任务明确要求制定重点排放单位碳计量器具配备和管理规范，推动企业碳排放计量器具配备。

2. 碳计量的重要性与现状

为推动宏观“碳核算”向精准“碳计量”转变，促使温室气体排放量“可测量、可报告、可核查”，必须确保碳计量器具配置的完整性、可溯源性。推动企业碳排放计量器具配备是实现精确核算的关键步骤。只有企业配备了准确可靠的计量器具，才能获取真实、准确的碳排放数据，有助于企业了解自身的碳排放情况，从而有针对性地优化生产工艺，为制定减排策略提供依据。

然而，国内碳排放监测、计量、监管相对较弱，企业仍采用基于统计核算的方法，国家层面尚未出台关于碳排放计量器具配备和管理的标准或规范，无法建立重点排放单位排放量数据准确性的评估方法。目前相关单位的计量器具配备和管理标准主要有通用的GB 17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（已更新为GB 17167-2025）和分行业（如船舶制造GB/T 38067—2019、水泥生产GB/T 35461—2017和煤炭企业GB/T 29453—2012等）能源计量器具配备和管理要求标准文件，不涉及碳排放计量器具配备。

3. 标准制定的产业需求情况

标准的制定有利于规范碳计量器具配备，填补能源计量标准空白，GB 17167—2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》侧重能源消耗计量，未涉及碳排放相关的过程排放计量、排放因子测定（燃料热值、含碳量）、CEMS在线监测系统配备要求等内容。标准的制定将为重庆市纳入全国碳交易市场重点排放单位提供计量支持，企业迫切需要建立完善的碳计量器具配备体系，确保碳排放数据的真实、准确、完整，降低碳核查风险和碳市场履约风险。

近年来重庆市碳核查中发现的数据质量问题，80%以上源于计量器具配备不完整或准确度不足。建立标准化的碳计量器具配备要求，是从源头提升数据质量的根本措施。同时，重点排放单位需要通过精准的碳计量数据，识别减排潜力，制定减排路线图，评估节能降碳技术改造效果，参与绿色金融（碳质押贷款、绿色债券等），开展产品碳足迹核算和碳标识等。

4. 重庆市碳排放计量现状

重庆市作为西南地区的重要工业基地，水泥、化工、钢铁等重点排放单位数量较多，随之带来的碳排放量也相对较大。随着碳达峰碳中和目标的提出，进一步加快了企业对于优化生产工艺、减少碳排放的重视。

重庆市作为全国首批七个碳排放核查工作试点省市之一，自2013年至今已连续开展12年的碳排放核查工作。在此过程中发现，重庆市重点排放单位普遍存在以下问题：

- 碳计量技术规范不完善，相关管理制度缺失；

- 不能对生产各用能环节、碳源流等进行准确有效计量；

- 碳计量技术缺乏标准性和规范性；

- 无法满足生产环节节能降碳的管理需求；

- 碳计量器具配备不完整，准确度等级不统一。

- 与本标准有关的法律法规规定、国际国内标准等情况

本标准依据《中华人民共和国标准化法》《重庆市地方标准管理办法》的有关规定起草、征求意见、送审与报批。

1. 相关法律法规

《中华人民共和国计量法》《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第19号）、《能源计量监督管理办法》（2020年市监总局令第31号）、《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（国市监计量发〔2022〕92号）、《关于促进企业计量能力提升的指导意见》（国市监计量发〔2022〕104号）、《重庆市碳排放权交易管理办法（试行）》《重庆市碳排放配额管理细则》《重庆市碳排放核查技术指南》等

2. 相关国家标准

目前，国家标准、行业标准关于碳计量器具配备与管理的标准相对缺失，与本标准相关的标准主要包括：

能源计量相关标准：

GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（最新版，2026年2月实施）、GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则（旧版）》、GB/T 35461-2017《水泥生产企业能源计量器具配备和管理要求》、JJF 1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》等，均侧重能源计量，不涉及碳排放计量特殊要求。

碳核算相关标准：

国家发展改革委先后发布三批共计24个行业的温室气体排放核算方法与报告指南，2016年开始国家先后发布了12个行业的温室气体排放核算与报告的国家标准（GB/T 32151系列），规定了核算方法，但对计量器具配备仅有原则性要求，未明确具体配备标准。GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》未涉碳计量。JJF 2309-2025《重点排放单位碳计量审查规范》，规定了审查方法和原则，但附录A仅为推荐性配备要求，不够具体和细化。

其他相关标准：

GB/T 19022《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》均侧重于计量或污染物排放领域，不涉及碳排放相关内容。

3. 地方标准或团体标准情况

就全国而言，部分省市或协会已发布的相关地方或团体标准如下：河北省DB13/T 6146-2025《重点排放单位碳排放计量管理体系建设指南》侧重管理体系建设，未详细规定配备标准。内蒙古DB15/T 3880-2025《重点排放单位碳排放计量器具配备和管理要求发电设施》、江苏DB32/T 5024-2025《钢铁企业碳排放计量器具配备和管理规范》仅针对单一行业，未形成系列标准。T/ZSM 0063—2024《碳计量器具配备与管理要求 总则》、T/CSMT-FW006.1—2025《碳计量器具配备与管理要求 通则》均为团体标准，约束力有限。重庆市虽有《重庆市企业温室气体排放核算方法与报告指南》（17个行业），但均未规定碳计量器具配备要求，故重庆市目前尚无碳计量器具配备相关的地方标准。

4. 国际标准与技术报告

在制定本标准的过程中，还参考了联合国气候变化框架公约（UNFCCC）的相关规定、国际标准化组织（ISO）发布的温室气体排放核算和报告相关标准、IPCC 2006年国家温室气体清单指南2019修订版。

综上，目前国家和重庆市还未出台重点排放行业的碳计量器具配备与管理标准。因此，为促进温室气体排放核算的精准性，实现报告可测量的目的，建立一套统一的、科学的、规范的，并且与国家温室气体排放统计体系相衔接的碳计量器具配备与管理标准是势在必行的。重庆市目前尚无碳计量器具配备与管理相关的地方标准，本标准的制定将填补这一空白，主要体现在以下几方面：

（1）建立“通则+分行业”系列标准体系，全国首个以地方标准形式建立的“1+N”碳计量器具配备标准体系，通则规定共性要求，分行业标准规定特殊要求，体系完整、衔接紧密。

（2）对热量表等计量器具的关键参量计量要求进行了调整，以更加符合现行有效规程或重庆市地方产业实际情况。

（3）与全国碳市场最新核算指南要求完全对接，确保计量器具配备能够支撑最新的核算要求。

- 制定标准的必要性、可行性

- 标准制定的必要性

一是政策要求的必然性。《计量发展规划（2021—2035年）》和《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》均明确提出，要完善温室气体排放计量监测体系，加强碳排放关键计量测试技术研究和应用，建立碳排放计量审查制度，强化重点排放单位的碳计量要求。制定本标准是落实国家政策要求，服务国家战略需求的具体举措。

二是产业发展的紧迫性。目前重庆市重点排放单位面临的减排压力严峻，任务非常艰巨。大多数重点排放单位存在碳计量技术规范不完善，相关管理制度缺失，不能做到对生产过程中各用能环节、碳源流等准确有效计量，导致碳计量技术缺乏标准性和规范性，无法满足生产环节节能降碳的管理需求。本标准的制定有利于重点排放单位对生产过程中涉及的能源消耗和碳排放开展精准管理，能够有效提升各行业碳计量水平。

三是碳排放数据质量的保障性。本标准通过对重庆市重点排放行业碳排放核查的调研和分析，结合各行业碳排放特点，对核算指南的适用性、合理性，温室气体排放基础数据的真实性、可信性进行标准化要求。本标准制定完成后，可提高碳排放核算可信度，为碳排放权交易核查、企业自主开展的碳盘查、投融资核查提供技术支持，促进碳交易规范发展，助力重点排放单位实现控制碳排放目标。

四是标准体系的完善性。本标准计划按照“通则+分行业”的方式，制定一系列重庆市工业企业的碳计量器具配备和管理要求标准，逐步建立起适合重庆市工业企业的碳计量器具配备和管理的“1+N”标准体系，其中“1”就是本标准《重点排放单位碳计量器具配备与管理 第1部分：通则》，“N”包括水泥行业、钢铁行业、化工行业等重点排放行业的碳计量器具配备和管理规范。这将不仅能促进重点排放单位强化碳计量意识，而且有利于规范各单位碳计量器具配备和管理工作，支撑建立统一规范的碳排放标准计量技术体系。

- 标准制定的可行性

重点排放单位碳计量器具配置及管理要求标准对推动重点排放单位碳计量器具配备和管理等方面具有积极的作用。其可行性主要体现在以下几方面：

一是政策可行性。国家层面出台了《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》等一系列政策文件，明确支持碳计量标准体系建设。重庆市委、市政府高度重视碳达峰碳中和工作，出台了相关产业发展规划和扶持政策。市场监管部门积极推动碳计量审查制度建设，为标准的实施提供了良好的政策环境。

二是市场可行性。随着碳排放权交易市场的逐步完善，重点排放单位对精准碳计量的需求日益增加。企业需要通过科学的碳计量来准确核算自身碳排放量，参与碳交易，实现降碳目标。本标准的制定符合市场需求，有助于企业规范碳计量工作，提升碳排放数据质量，为企业参与碳市场交易提供技术支撑。

三是技术可行性。牵头单位重庆市计量质量检测研究院作为重庆市法定计量检定机构，积极主持和参与地方标准的制修订，近几年已经积累了很好的地方标准的技术基础和丰富的组织起草经验。主持了多项与碳计量相关的科研项目，包括：市科技局绩效激励项目“面向碳达峰碳中和目标的碳排放数据在线采集系统开发及应用”（cstc2021jxjl90002）、市科技局自然基金面上项目“面向重点排放企业的碳计量及碳排放在线监测关键技术研究”（CSTB2023NSCQ-MSX0619）、重庆市质监局科研计划项目“基于能源数据平台的企业碳排放计量和分析系统研究”“企业碳排放控制的计量技术研究”等。

碳核查工作经验丰富。重庆市作为全国首批七个碳排放核查工作试点省市之一，自2013年至今已连续开展12年的碳排放核查工作。重庆市计量质量检测研究院作为首批由市发改委确定的核查机构，一直积极参与重庆市的碳核查工作，连续10余年累计完成250家企业碳排放核查工作，在碳排放核查和温室气体核算方面积累了较为丰富的技术能力和经验。

标准制定能力突出。主要参与单位重庆市质量和标准化研究院作为全市唯一从事质量研究、标准化研究、WTO/TBT通报咨询等工作的公益一类事业单位，技术实力雄厚。全院累计制修订标准计156项，其中国际标准2项、国家标准40项、地方标准114项。作为重庆市碳达峰碳中和标准化技术委员会秘书处单位，积极布局碳达峰碳中和领域标准制修订工作，推动全市碳达峰碳中和标准体系建设。

行业支持度高。标准编制过程中得到了重庆市内多家重点排放单位的支持和参与，企业对标准制定的必要性和重要性有充分认识，愿意配合标准的验证和实施工作。

- 标准前期研究过程

标准前期研究过程包括起草小组成立、制定计划、收集资料和召开标准研讨会。详细过程如下：

1.成立《重点排放单位碳计量器具配备与管理 第1部分 通则》标准起草工作小组。

2.制定计划：接受标准制定任务后，工作小组立即着手制定标准工作计划。

3.收集资料：查找和收集国内有关重点排放单位碳计量器具配备与管理方面相关的政策、资料和标准文件，并进行研究分析；多次赴重点排放企业对碳计量器具配备与管理进行调研与座谈，详细了解企业的碳计量器具配备和管理现状和标准执行情况。

4.召开标准研讨会：本标准起草小组在经过大量的收集整理调研工作的基础上，提出标准提纲，初步确定该标准需要进行标识的内容和要求。标准起草小组进行讨论、论证，形成标准草案文本。

- 标准编制概况

- 任务来源

重庆市市场监督管理局依据《中华人民共和国标准化法》《重庆市地方标准管理办法》等有关规定，经广泛征集、专家审查、公示等程序，于2024年8月27日下达2024年第三批重庆市地方标准制修订计划项目（渝市监发〔2024〕78号），《重点排放单位碳计量器具配备与管理 第1部分 通则》列入该批标准正式立项。标准由重庆市碳达峰碳中和标准化技术委员会提出，由重庆市市场监督管理局归口并组织实施，由重庆市计量质量检测研究院、重庆市质量和标准化研究院、重庆工商大学、重庆市水泥协会等相关单位及专家起草。

- 主要起草过程（包括草案、讨论稿、征求意见稿等各稿形成的过程及开展工作情况）

1.标准前期研究（2024.4-2024.7）

一是收集了国内外碳计量器具配备和管理方面相关的政策文件、标准规范等资料，进行梳理，确定标准基调；二是收集相关国家标准、行业标准、地方标准，系统分析和借鉴先进做法和经验，进行标准架构设计；三是根据碳交易、碳核查对碳数据管理提升的实际情况，本着标准适用性与先进性原则，对重点排放单位的碳计量状况进行调查和分析，并结合各类已有标准进行对照总结，提炼出适合于本标准相关内容。四是总结提炼我市碳计量器具配备和管理的特色经验和做法，提取标准要素，形成标准草案，并向行业主管部门重庆市市场监督管理局报送标准制修订申报书申请立项。

2.标准立项（2024.8）

2024年8月27日：重庆市市场监督管理局下达立项通知，本标准列入2024年第三批重庆市地方标准制修订计划。

3.编制标准讨论稿（2024.8-2025.4）

起草组对标准框架进行了多轮内部讨论，并走访了相关重点排放单位，了解碳计量器具配备和管理的实际现状，提炼了标准文本主要框架和技术要点，最后分工完成了编制说明和标准文本的撰写，完善讨论稿。

4.编制标准征求意见稿（2025.5-2025.12）

起草组根据前期工作情况，邀请相关专家对标准进行了论证。专家对标准的整体框架及文本内容提出了修改意见。起草组结合意见对讨论稿进行完善，形成标准征求意见稿，计划向社会及相关方广泛征求意见。

- 技术性说明

- 制定标准的原则

本标准制定遵循以下原则：

1.规范性原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行起草，保证标准的编写质量。

2.协调性原则

本标准符合国家有关碳达峰碳中和发展的政策，贯彻国家的相关法律法规，与现行能源计量、碳核算等相关标准协调一致、衔接配套，符合我国碳达峰碳中和标准计量体系建设的需要。同时在术语及相关条文的表述上严格与国家现行相关法律法规、规章及相关标准，特别是强制性标准保持协调性。

3.通用性原则

本标准在确定技术要求时，充分考虑重庆市各重点排放单位碳计量器具配备和管理的共性要求，注重对已有成熟做法，以及在今后一段时间内必定要开展的工作要求进行梳理，以确保标准的广泛适用性。本标准作为“通则”，侧重原则性、框架性要求，为分行业标准预留技术空间。

4.科学性原则

本标准在制定过程中，充分参考国内外先进标准和技术规范，借鉴GB 17167、JJF 1356等成熟标准的技术架构和管理要求，结合重庆市重点排放单位碳计量实践经验，确保标准技术内容科学合理、要素齐全。

5.前瞻性原则

本标准制定在立足当前重庆市重点排放单位碳计量现实情况的同时，还充分考虑了未来碳排放管理的发展趋势和需要，如鼓励采用CEMS直接测量法、推广智能化计量器具、建立碳排放数据管理系统等，确立引领性要求。

6.可操作性原则

本标准充分考虑重庆市重点排放单位的实际情况和技术水平，提出的配备率、准确度等级等技术要求既体现先进性，又具有可实现性。通过企业调研和标准验证，确保标准内容切实可行，便于企业执行。

- 标准技术框架设计

1. 总体框架设计思路

本标准采用“自上而下”与“自下而上”相结合的框架设计方法：

（1）自上而下——政策导向

国家“双碳”战略碳排放权交易市场建设碳排放数据质量管理碳计量器具配备标准化。

（2）自下而上——需求驱动

企业碳核查实践问题碳计量器具配备缺陷识别核算指南数据需求分析标准技术要求提炼。

2. 通则标准技术框架

通则标准技术框架如下：

第3章给出12个术语和定义，明确了碳计量器具、重点排放单位、碳源流、实测法、计算法等重要概念。

第4章给出碳计量边界和计量方式，明确了企业层级边界（法人单位）和生产设施层级边界（行业特定）需与核算边界一致，确定了碳计量“测什么”和“怎么测”的问题。

第5章给出了标准的核心技术内容之一，即碳计量器具配备的6项原则、配备率量化指标和技术要求（附录A），确保了重点排放单位据此可以完善碳计量器具的配备。

第6章也是核心技术之一，规定了碳计量管理的各项保障措施，报告6项管理制度的要求，以及碳计量人员管理、器具管理和数据管理，确保了重点排放单位据此可以更好地实施碳计量管理，以与核查与报告指南要求的数据质量控制方案相匹配协调。

- 技术要素关系图

- 技术框架创新点

一是整体思路采用“通则+分行业”系列体系，与引用标准JJF 2309相比，后者仅为通用规范，无分行业标准。

二是细化、优化部分文字表述，以使标准文本更加可操作性。

三是增加碳计量边界和计量方式表述，便于理解。

- 制定标准的依据

本标准依据《中华人民共和国计量法》《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第19号）、《能源计量监督管理办法》（2020年市监总局令第31号）、《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（国市监计量发〔2022〕92号）、《关于促进企业计量能力提升的指导意见》（国市监计量发〔2022〕104号）、《重庆市碳排放权交易管理办法（试行）》等法律法规和政策文件制定。

本标准的起草按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。规范性引用文件包括：GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 18603《天然气计量系统技术要求》、JJF 2309《重点排放单位碳计量审查规范》等标准，为重点排放单位碳计量器具配置及管理提供指导，同时将标准研制过程中参考的标准和文件列入参考文献，也可为重点排放单位碳计量器具配置及管理提供参考。

在制定本标准的过程中，除了上述提到的法律法规和管理办法，还参考了联合国气候变化框架公约（UNFCCC）的相关规定，以及国际标准化组织（ISO）、生态环境部等国际组织和部门发布的温室气体排放核算和报告相关标准和技术报告，以确保本标准与国际接轨，符合国家纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位温室气体排放核算与报告的相关要求。

- 标准中条款的技术性说明

本标准主要适用于重庆市重点排放单位的碳计量器具配备和管理，主要技术内容包括术语和定义、碳计量边界和计量方式、碳计量器具配备、碳计量管理。相关技术性说明如下：

1.关于术语和定义

本标准共定义了12个术语，主要来源于GB 17167、GB/T 32150和JJF 2309-2025，部分术语根据重庆市实际情况进行了修改。

（1）碳计量（3.1）

定义来源于JJF 2309-2025，强调碳计量的科学性和系统性，涵盖温室气体产生、转移、清除、交易和管理全过程。

（2）碳计量器具（3.2）

定义来源于JJF 2309-2025，明确碳计量器具是测量对象为温室气体排放相关量值的计量器具（系统），包括直接测量和间接测量两类。

（3）碳计量器具配备率（3.3）

参照GB 17167中能源计量器具配备率，定义为碳计量器具实际的装配数据占理论需要量的百分数，为评价企业碳计量器具配备情况提供量化指标。

（4）重点排放单位（3.4）

根据《重庆市企业温室气体排放核算方法与报告指南》进行修改，明确为年度温室气体排放量超过规定规模，列入环境主管部门公布的年度全国和重庆市碳排放权交易市场重点排放单位名录的具有独立法人地位的碳排放单位。不仅仅是指年度温室气体排放量达到2.6万t二氧化碳当量的温室气体排放单位。既兼顾国家碳市场要求，又体现重庆市碳市场特色。

（5）有组织排放（3.6）和无组织排放（3.7）

定义来源于JJF 2309-2025，区分两种不同的排放方式，有组织排放是通过固定排放口有规律排放，无组织排放是不通过固定排放口且无规则排放，两者的计量要求和配备率要求不同。

（6）碳源流（3.8）及其分类（3.9-3.11）

定义来源于JJF 2309-2025并根据重庆市碳市场核查的实际要求进行修改，表达方式更加通俗易懂：

主要源流：年度排放量≥5000t CO₂当量或≥总排放量10%

次要源流：年度排放量（1000~5000）t CO₂当量或（1%～10%）总排放量

微量源流：年度排放量<1000t CO₂当量或〈总排放量1%

这种分类方法与重庆市碳核查实践相衔接，便于企业分级管理碳计量器具。

（7）实测法（3.12）和计算法（3.13）

定义来源于JJF 2309-2025，明确两种碳排放计量方法：

实测法：通过CEMS等监测设备直接测量排放量

计算法：采用排放因子法或质量平衡法计算排放量

这两种方法是本标准技术要求的基础。

2关于碳计量边界和计量方式（第4章）

本章明确了碳计量的边界和方式，是碳计量器具配备的基础。

（1）碳计量边界（4.1）

技术内容：碳计量边界与国家或地方发布的温室气体排放核算方法与报告中确定的核算边界基本保持一致，包括：燃料燃烧排放、生产过程排放、购入的电力、热力产生的排放、含碳产品隐含的排放等。强调与国家和重庆市现行核算方法与报告指南的一致性，避免企业在核算边界上产生混淆。区分企业层级边界和重点生产设施层级边界，为不同边界或特殊行业排放的计量器具配备提供依据。

JJF 2309-2025无碳计量方式的表述，仅附录表给出了碳源流范围一览表，团体标准T/ZSM 0063-2024、T/CSMT-FW006.1-2025仅给出了企业边界要求与核算指南一致，并无提出重点生产设施层级边界概念。

（2）碳计量方式（4.2）

来源于JJF 2309-2025，技术上明确两种碳排放计量方法，但创新地给出了各自的适用范围和计量对象。实测法适用于固定燃烧源的燃烧排放计量；计算法适用于所有类型的碳排放计量，包括燃料燃烧排放、过程排放、间接排放等。重点排放单位应按照国家或地方温室气体排放核算指南的要求选择适宜的碳计量方式。当采用多种方式时，应避免重复计算。实测法适用于大型固定排放源，可实现连续监测，数据准确性高；计算法是目前企业碳核算的主流方法，通过能源和物料计量实现间接核算。

3. 关于碳计量器具配备（第5章）

本章是标准的核心技术内容，规定了碳计量器具配备的6项原则和具体要求。

（1）碳计量器具配备原则（5.1）

5.1.1 符合核算指南要求

参考JJF 2309-2025，与国家和重庆市核算方法与报告指南相衔接，确保计量器具配备能够支撑碳核算工作。另提出满足国家和地方相关文件、计量技术规范的要求。

5.1.2 满足分类计量要求

参考JJF 2309-2025，强调分类计量原则，主要源流、次要源流、微量源流应分别计量；着重鼓励企业采用实测法（CEMS）进行有组织排放监测，体现技术先进性。

5.1.3 满足环境适应性

参考GB 17167—2025，强调计量器具的环境适应性，确保在实际工况下稳定运行。

5.1.4 配备便携式器具

参考JJF 2309-2025和GB 17167，要求企业应配备便携式器具用于自检自查，提高碳计量管理水平。

5.1.5 推广智能化器具

来源于JJF 2309-2025，体现技术发展趋势，鼓励企业采用智能化、数字化手段提升碳计量管理水平。

5.1.6 执行特殊行业规定

来源于JJF 2309-2025，为分行业标准预留接口，体现“通则+分行业”标准体系的设计思路。

（2）碳计量器具配备要求（5.2）

5.2.1 碳计量器具配备率要求

参考JJF 2309-2025和GB 17167，创新地给出了碳计量器具理论需要量和实际配备量的确认方法。

5.2.2 碳计量器具配备技术要求

参考JJF 2309-2025，标准分别规定了实测法和计算法碳计量器具的技术要求，给出了对应的附表A.2和A.3。

6. 关于碳计量管理（第6章）

本章规定了碳计量管理的制度、人员、器具和数据管理要求，是标准实施的保障。

- 碳计量管理制度（6.1）

参考GB/T 19022测量管理体系要求，强调制度化、文件化管理，涵盖碳计量管理的全过程，确保管理体系的完整性，明确持续改进要求，体现PDCA管理循环。

（2）碳计量人员管理（6.2）

参考JJFJJF 2309 重点排放单位碳计量审查规范要求，强调专人负责，明确责任分工。人员能力要求与持证上岗相结合，确保人员素质；建立技术档案，便于人员能力持续评价和改进；未明确具体人员数量，由企业根据实际情况确定，体现灵活性。

（3）碳计量器具管理（6.3）

参考GB 17167-2025、JJF 2309-2025、GB/T 19022等标准，建立全过程管理要求。6.3.1强调计量网络设计，从源头确保计量器具配备的科学性和系统性。6.3.2-6.3.4建立“三位一体”管理体系，一览表、档案、标识相结合，实现精细化管理。6.3.5-6.3.7规范溯源管理，强调检定/校准的计划性、连续性和有效性。6.3.7设置硬性要求：未经有效溯源的器具不得使用，不计入配备率，确保数据质量。6.3.8防止人为干扰，保护计量器具的铅封、封印，防止数据造假，6.3.9规定了对新购置或更换的碳计量器具的要求。

（4）碳计量数据管理（6.4）

参考GB 17167-2025、JJF 2309-2025，6.4.1设置红线，明确禁止伪造或篡改数据，与《碳排放权交易管理办法（试行）》相衔接，6.4.2-6.4.3建立数据质量管理体系，从采集、记录、台账全流程管理。6.4.4-6.4.5强调数据完整性，包括格式规范性、转换方法、安全性等。6.4.6保存期限，参考重庆市碳核查要求，设定5年保存期，满足追溯需要。6.4.7数据缺失应急处理，对非正常情况下的数据处理提出要求。6.4.8鼓励数字化，与5.1.5相呼应，推动碳计量管理信息化。6.4.9-6.4.10强调数据应用，将碳计量数据与碳管理工作紧密结合，发挥数据价值。

7. 关于附录

(1)附录A附表A.1

附录A表A.1给出的碳计量器具配备率要求，来源于JJF 2309-2025，确保与规范要求保持一致。

实测法要求100%配备：有组织排放和无组织排放（满足阈值条件）均要求100%配备，确保直接监测数据的完整性

计算法分级要求：主要源流和次要源流，活动数据和排放因子均要求100%配备，因其对总排放量贡献大；微量源流，活动数据要求60%配备（考虑实际可行性），排放因子要求100%配备（重点排放单位）或60%配备（其他排放单位）

无组织排放阈值：参考重庆市地方指南，设定1000 t CO₂当量或1%总排放量的阈值，相较JJF 2309-2025给出的2%更严格，兼顾数据质量和企业负担

电力热力100%配备，因为购入电力热力是间接排放的主要来源，必须全部配备计量器具。

(2)附录A附表A.2

实测法技术要求，参考了JJF 2309-2025、HJ 76等国家环保标准，确保与CEMS技术要求一致。依据GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和JJF 1585-2016 《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》确定了烟气湿度连续测量系统流速、温度和湿度等参数的测量范围和测量技术要求。烟气流速按流速大小分级要求，兼顾测量精度和技术可行性，无组织排放监测技术难度大，允许误差相对较宽（±10%），明确最大允许误差要求，便于企业选型和管理部门审查。

(3)附录A附表A.3

计算法技术要求，按计量目的分为排放因子计量器具和活动数据计量器具分类，重点参考了GB 17167-2025、JJF 2309-2025等标准，以及计量器具对应的检定规程或校准规范对准确度等级/最大允许误差的规定（如JJG 1118对电子汽车横的相关规定、JJG 195对皮带秤的相关规定等），确保技术要求的权威性和可行性。排放因子计量器具要求较高，因其直接影响碳排放核算的准确性；活动数据计量器具按能源类型和用途分级要求，兼顾数据质量和经济性。电能表分类参考GB 17167-2025，与国家能源计量体系保持一致。明确当计量器具由传感器、二次仪表组成时，应满足系统准确度等级要求。对贸易结算用计量器具（成品油0.3级、天然气符合GB/T 18603-2023附录A）提出更高要求。对热量表等计量器具精度等级要求依据对应规程规范的规定进行了调整。

(4)附录B附表B.1

根据条款6.3.2拟定了附表B.1 《碳计量器具一览表》（格式），供重点排放单位管理和维护碳计量器具时使用。

四、重大意见分歧的处理依据和结果

无

五、涉及专利技术的情况说明

无

六、采用国际标准的，应说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

未采用国际标准。

经检索分析，国际上尚无专门的碳计量器具配备与管理标准，相关要求分散在ISO 14064系列温室气体核算标准、欧盟碳排放交易监测法规（EU MRR）等文件中，但均为原则性规定，未形成系统的计量器具配备标准。

国内现行标准中，GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》侧重能源计量，不涉及工业过程排放等非能源碳源；GB/T 32151系列《温室气体排放核算与报告要求》侧重核算方法，对计量器具配备仅有原则性要求；JJF 2309-2025《重点排放单位碳计量审查规范》规定了审查方法，但未明确详细的配备标准。地方层面，河北省DB13/T 6146-2025侧重碳排放计量管理体系建设，内蒙古DB15/T 3880-2025和江苏DB32/T 5024-2025分别针对发电和钢铁单一行业制定，尚无综合性的“通则+分行业”系列标准。

本标准在制定过程中，充分研究了JJF 2309-2025《重点排放单位碳计量审查规范》、T/ZSM 0063-2024《碳计量器具配备与管理要求 总则》、T/CSMT-FW006.1-2025《碳计量器具配备与管理要求 通则》等国家计量技术规范和团体标准，在保持与引用标准协调一致的基础上，针对重庆市重点排放单位的特点和实际需求，进行了创新性补充和细化。主要和引用标准存在如下几点差异：

（1）“1+N”体系的创新性。本标准采用'通则+分行业'的系列标准体系，这是全国首个以地方标准形式建立的碳计量器具配备标准体系。通则规定所有行业的共性要求，分行业标准规定特殊要求，既保持了标准的一致性，又体现了行业的针对性。这一体系框架为后续制定钢铁、化工等行业标准提供了基础，具有可扩展性和前瞻性。

（2）本标准对部分术语和定义进行了优化表述，对部分条款进行了调整。譬如相对团体标准，本标准重新定义了碳计量器具配备率，并引用JJF 2309对配备率的要求。

（3）地方标准的约束力。JJF 2309为国家计量技术规范，具有强制执行力，但其附录A为资料性附录（推荐性）。T/ZSM 0063、T/CSMT-FW006.1为团体标准，属于自愿采用标准。本标准为重庆市推荐性地方标准，附录A为规范性附录，在重庆市范围内具有一定执行力，能够有效规范企业碳计量器具配备行为，提升碳排放数据质量。

为明确本标准的创新性和必要性，现将本标准与JJF 2309-2025、T/ZSM 0063-2024、T/CSMT-FW006.1-2025进行全面对比分析，具体情况如下。

标准定位对比：

| 对比项 | JJF 2309-2025 | T/ZSM 0063-2024 | T/CSMT-FW006.1-2025 | 本标准（通则） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准性质 | 国家计量技术规范 | 浙江省团体标准 | 中国计量测试学会团体标准 | 重庆市地方标准 |
| 主要功能 | 审查规范 | 配备与管理要求 | 配备与管理要求 | 配备与管理要求 |
| 约束力 | 强制执行（审查依据） | 自愿采用 | 自愿采用 | 推荐性地标 |
| 适用范围 | 全国重点排放单位 | 浙江省排放单位 | 全国排放单位（推荐） | 重庆市重点排放单位 |

标准体系架构对比：

| 对比项 | JJF 2309-2025 | T/ZSM 0063-2024 | T/CSMT-FW006.1-2025 | 本标准（通则） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准体系 | 单一规范 | 系列标准 | 系列标准 | 系列标准 |
| 章节结构 | 9章+4个附录 | 6章 | 6章+1个附录 | 通则6章+2个附录 |
| 行业覆盖 | 强制执行（审查依据） | 自愿采用 | 自愿采用 | 推荐性地标 |
| 适用范围 | 所有行业（通用） | 所有行业（通用） | 所有行业（通用） | 所有行业（通用） |

标准定位对比：

| 对比项 | JJF 2309-2025 | T/ZSM 0063-2024 | T/CSMT-FW006.1-2025 | 本标准（通则） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准性质 | 国家计量技术规范 | 浙江省团体标准 | 中国计量测试学会团体标准 | 重庆市地方标准 |
| 主要功能 | 审查规范 | 配备与管理要求 | 配备与管理要求 | 配备与管理要求 |
| 约束力 | 强制执行（审查依据） | 自愿采用 | 自愿采用 | 推荐性地标 |
| 适用范围 | 全国重点排放单位 | 浙江省排放单位 | 全国排放单位（推荐） | 重庆市重点排放单位 |

标准核心技术内容对比：

| 对比项 | JJF 2309-2025 | T/ZSM 0063-2024 | T/CSMT-FW006.1-2025 | 本标准（通则） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点排放单位定义 | 年度排放≥2.6万吨 | 无 | 年度排放≥2.6万吨 | 考虑到地方碳市场，定义为列入重点排放单位名录的法人单位 |
| 主要源流定义 | 大于5000t（含）或高于总排放量的10%（含） | 无 | 无 | 不小于5000t或不低于10% |
| 次要源流定义 | 小于5000t或低于总排放量的10% | 无 | 无 | 1000 t~5000 t或1%～10%，考虑地方碳市场需求扩大到1% |
| 微量源流定义 | 小于1000t或低于总排放量的2% | 无 | 无 | 小于000t或低于1%，考虑地方碳市场要求，细化到1%。 |
| 碳计量器具配备率定义 | 无定义，仅公式 | 无 | 无 | 有定义，并解释了理论需要量和实际配备量 |
| 4.1碳计量边界 | 附录B 源流一览表 | 企业边界定义 | 企业边界定义 | 给出了企业层级边界和重点生产设施层级边界，并分别给出了碳源流类型表。 |
| 4.2碳计量方式 | 实测法和计算法 | 无 | 实测法和核算法 | 实测法和计算法，并细化了适用范围和计量对象。 |
| 5.1计量器具配备原则 | 从审查角度来写，指导性不强 | 笼统规定配备原则和要求 | 笼统规定配备原则和要求 | 根据地方实际情况，细化了配备原则和要求，譬如对于自检自查器具要求应配备，而非宜配备。 |
| 5.2.1配备率要求 | 从审查角度详细规定了理论量的确认方法，但未明确实际配备量的确认方法 | 无 | 无 | 给出了简易明确的理论需要量和实际配备量确认方法。 |
| 5.2.2配备技术要求 | 附录A 表A.2和A.3分别给出了实测法和计算法计量器具技术要求 | 表1 仅活动数据计量器具的准确度要求 | 附录A 表A.1和A.2分别给出了核算法和实测法计量器具技术要求 | 附录A 表A.2和A.3分别给出了实测法和计算法计量器具技术要求，并补充了溯源依据参考，对个别计量器具的技术要求按照溯源依据进行了调整。 |
| 6碳计量管理 | 从审查角度，进行了全面而烦琐的规定 | 与JJF 2309-2025基本一致，稍有调整 | 与JJF 2309-2025基本一致，稍有调整 | 从重点排放单位实用角度出发，优化了制度管理、人员管理、器具管理、数据管理的具体规定 |

综上，本标准技术内容全面（覆盖所有排放类型和计量方式）、要求具体（明确配备率、准确度等级等量化指标）、体系完整（通则与分行业标准相结合）、衔接紧密（与国家最新标准协调一致），对推动重庆市碳计量标准化工作具有重要参考价值。

七、本标准宣传贯彻的有关建议

建议因地制宜地开展形式多样的标准宣贯培训工作，借助各类媒体平台的传播渠道，做好标准的及时性、全面性地宣传，扩大标准的实际应用与影响力，并将标准的推行使用情况及时报道宣传，让该标准充分贯彻实施。

八、其他需要说明的情况

本标准是“重点排放单位碳计量器具配备与管理”系列标准的第1部分（通则），后续将陆续制定第2部分（水泥行业）、第3部分（钢铁行业）等分行业标准，构建“1+N”标准体系。分行业标准将在通则基础上，针对各行业的生产工艺特点和碳排放特征，提出更加具体和细化的技术要求。