## 封-2 招标控制价
| 笔电能源中心屋面漏水维修项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 182818.52
(大写)： |  |  | 壹拾捌万贰仟捌佰壹拾捌元伍角贰分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 6008.03
(大写)： |  |  |  | 陆仟零捌元零叁分
招 标 人： |  | 重庆市计量质量检测研究院 |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【笔电能源中心屋面漏水维
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：笔电能源中心屋面漏水维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 全费用部分 | 6610.38 |  | 58.86
2 | 防水维修 | 176208.14 |  | 5949.17 |  | 5292.02
合 计 |  | 182818.52 |  | 6008.03 |  | 5292.02
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-2 招标控制价【全费用部分】
封-2 | 全费用部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 6,610.38
|  | (大写): | 陆仟陆佰壹拾元叁角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 58.86
(大写): |  |  |  | 伍拾捌元捌角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【全费用部分】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全费用部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 6610.38
1.1 | 全费用部分 | 6610.38
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 6,610.38
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【全费用部分】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
全费用部分
1 | 040103002001 | 拆除建渣外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:根据现场实际情况，投标时综合考虑 2.场内转运运距:根据现场实际情况，投标时综合考虑 3.外运运距:根据现场实际情况，投标时综合考虑 4.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 5.弃土场、渣场费:根据现场实际情况，投标时综合考虑 6.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用,包干使用，不作调整。 [工作内容] 1.余方装料点外运输至弃置点 | m3 | 34.104 |  | 193.83 | 6610.38
合 计 | [7 empty] | 6610.38

## 表-12 规费、税金项目计价表【全费用部分】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：全费用部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 封-2 招标控制价【防水维修】
封-2 | 防水维修 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 176,208.14
|  | (大写): | 壹拾柒万陆仟贰佰零捌元壹角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 5949.17
(大写): |  |  |  | 伍仟玖佰肆拾玖元壹角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【防水维修】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：防水维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 134096.3
1.1 | A建筑工程 | 134096.3
2 | 措施项目费 | 20684.48
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5949.17
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5292.02 |  | －
5 | 税金 | 16135.34 |  | －
6 | 扣除甲方水电费 | -828.76
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 176,208.14
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【防水维修】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：防水维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 11340.63
2 | 施工组织措施项目 | 9343.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5949.17
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 215.37
措施项目费合计=1+2 |  | 20684.48

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【防水维修】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011605001001 | 浅色地砖面层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:浅色地砖面层 2.厚度:30mm厚 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 |  | 19.41 | 4561.35
2 | 011607001001 | C20细石混凝土拆除 | [项目特征] 1.刚性层厚度:40mm厚C20细石混凝土 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 |  | 22.51 | 5289.85
3 | 011607002001 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:反粘结型高分子湿铺防水卷材(双面粘)+反粘结型高分子湿铺防水卷材(单面粘）+难燃性挤塑聚苯板+聚脂土工布一层 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 |  | 5.71 | 1341.85
4 | 011604001001 | 1:2.5水泥砂浆找平层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类及厚度:20mm 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 |  | 15.04 | 3534.4
5 | 011604001002 | 1:0.2:3.5水泥粉煤灰陶粒混凝士找坡层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:5水泥粉煤灰陶粒混凝士找坡层 2.抹灰层种类及厚度:最薄处30mm厚 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 |  | 15.04 | 3534.4
6 | 011604002003 | 女儿墙防水保护层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:女儿墙抹灰 2.抹灰层种类及厚度:根据现场情况，投标时综合考虑 3.场内运距:根据现场情况，投标时综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 79.8 |  | 3.75 | 299.25
7 | 011607002002 | 女儿墙防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 79.8 |  | 1.5 | 119.7
8 | 011604002004 | 女儿墙抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:女儿墙抹灰层 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 79.8 |  | 3.75 | 299.25
9 | 030702001001 | 屋面设备设施保护性拆除及恢复 | [项目特征] 1.名称:屋面设备设施（风管、机器设备等） 2.材质:综合考虑 3.形状:参考现场实际情况 4.规格:参考现场实际情况 5.板材厚度:参考现场实际情况 6.做法:保护性拆除，防水做完之后恢复原状 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | 项 | 1 |  | 1000 | 1000
10 | 011101001001 | 1:0.2:3.5水泥粉煤灰陶粒混凝士找坡层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平层，最薄处30厚 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 235 |  | 60 | 14100
11 | 011101006001 | 1:2.5水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 235 |  | 20.34 | 4779.9
12 | 011101001002 | 水泥凝胶隔离层 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥凝胶 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 235 |  | 2.15 | 505.25
13 | 010902002001 | 屋面非固化橡胶沥青防水涂料非固化-Ⅱ | [项目特征] 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料非固化-Ⅱ JC/T2428-2017 2.涂膜厚度、遍数:2mm，3.3kg/㎡ 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 4.其他:防水层需做在结构层上 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.喷涂防水层 | m2 | 235 |  | 25.15 | 5910.25
14 | 010902001003 | 屋面弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm（GB18242-2008) 2.防水层数:1 3.防水部位:屋面 4.其他:防水层需做在结构层上 5.品牌要求:东方雨虹及同档次的防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 235 |  | 42.51 | 9989.85
15 | 011001001001 | 难燃性挤塑聚苯板50mm厚 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:难燃性挤塑聚苯板50mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 235 |  | 86.84 | 20407.4
16 | 010902003001 | C20细石混凝土屋面 | [项目特征] 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.隔离层:聚脂土工布一层,四周上翻300高 5.钢筋规格、型号:内配φ6.5@200双向钢筋),分仓缝不大于3m [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 235 |  | 42.23 | 9924.05
17 | 011102003001 | 浅色地砖面层 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆结合层(面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:浅色地砖面层，参考原屋面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 235 |  | 115.44 | 27128.4
18 | 011201001002 | 女儿墙抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.其他:含0.8mm墙面钢丝网 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 79.8 |  | 33.88 | 2703.62
19 | 010903001001 | 女儿墙弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm（GB18242-2008) 2.卷材品牌要求:东方雨虹、科顺、北新、卓宝、川王、斯格尔、澳巢等 3.防水层数:1 4.防水部位:女儿墙，屋面上翻1.5m [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 79.8 |  | 40.35 | 3219.93
20 | 011201001003 | 女儿墙防水保护层 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 79.8 |  | 33.88 | 2703.62
21 | 011608002001 | 铲除室内涂料墙面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:室内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 177 |  | 3.39 | 600.03
22 | 011604002001 | 室内抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室内墙面 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 177 |  | 3.75 | 663.75
23 | 011201001001 | 墙面水泥砂浆抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 177 |  | 21.47 | 3800.19
24 | 011407001001 | 内墙乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:根据现场情况，投标时综合考虑 2.腻子种类、遍数:成品腻子胶2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 177 |  | 26.13 | 4625.01
25 | 01B001 | 201房间空调漏水修复 | [项目特征] 1.201房间空调防水修复 [工作内容] 1.201房间空调防水修复 | 项 | 1 |  | 1500 | 1500
26 | 031001006001 | 屋面落水管更换 | [项目特征] 1.安装部位:屋面落水管 2.材质、规格:PVC管 3.其他:单层高度超过8米（请合理考虑单价，措施费不在单独计算） 4.给水塑料管道品牌要求:顾地/得亿、公元、联塑、金牛管、金德、保利管道、中财管道、伟星、日丰等 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 50 |  | 31.1 | 1555
合 计 | [7 empty] | 134096.3

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【防水维修】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防水维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 11340.63
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑所需材料，通过吊车或人力运输至屋面施工处，施工方综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑，参考现场实际高度 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 76.6 |  | 148.05 | 11340.63
合 计 | [7 empty] | 11340.63

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【防水维修】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防水维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 3179.31
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 5949.17
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.42 | 215.37
合 计 |  |  |  |  | 9343.85
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【防水维修】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：防水维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【防水维修】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：防水维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【防水维修】
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防水维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表【防水维修】
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：防水维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表【防水维修】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：防水维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 5292.02
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 16135.34
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 14406.55
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1728.79
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 21427.36

## 清单子目表【防水维修】
清单子目表
工程名称：防水维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011605001001 | 浅色地砖面层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:浅色地砖面层 2.厚度:30mm厚 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 | 19.41 |  | 4561.35
| 借JA0049换 | 平面块料 面砖地面拆除  |  | 10m2 | 23.5 | 194.06 |  | 4560.41
2 | 011607001001 | C20细石混凝土拆除 | [项目特征] 1.刚性层厚度:40mm厚C20细石混凝土 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 | 22.51 |  | 5289.85
| 借JA0066换 | 刚性层拆除 |  | 10m2 | 23.5 | 225.06 |  | 5288.91
3 | 011607002001 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:反粘结型高分子湿铺防水卷材(双面粘)+反粘结型高分子湿铺防水卷材(单面粘）+难燃性挤塑聚苯板+聚脂土工布一层 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 | 5.71 |  | 1341.85
| 借JA0067换 | 屋面柔性层拆除 |  | 10m2 | 47 | 28.54 |  | 1341.38
4 | 011604001001 | 1:2.5水泥砂浆找平层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类及厚度:20mm 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 | 15.04 |  | 3534.4
| 借JA0041换 | 平面抹灰层 水泥砂浆找平层拆除 |  | 10m2 | 47 | 75.22 |  | 3535.34
5 | 011604001002 | 1:0.2:3.5水泥粉煤灰陶粒混凝士找坡层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:5水泥粉煤灰陶粒混凝士找坡层 2.抹灰层种类及厚度:最薄处30mm厚 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 235 | 15.04 |  | 3534.4
| 借JA0041换 | 平面抹灰层 水泥砂浆找平层拆除 |  | 10m2 | 47 | 75.22 |  | 3535.34
6 | 011604002003 | 女儿墙防水保护层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:女儿墙抹灰 2.抹灰层种类及厚度:根据现场情况，投标时综合考虑 3.场内运距:根据现场情况，投标时综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 79.8 | 3.75 |  | 299.25
| 借JA0045 | 立面抹灰层 墙面抹灰拆除 水泥(混合)砂浆 |  | 10m2 | 7.98 | 37.46 |  | 298.93
7 | 011607002002 | 女儿墙防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 79.8 | 1.5 |  | 119.7
| 借JA0242 | 墙面其他拆除 防水层拆除 |  | 10m2 | 7.98 | 15.02 |  | 119.86
8 | 011604002004 | 女儿墙抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:女儿墙抹灰层 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 79.8 | 3.75 |  | 299.25
| 借JA0045 | 立面抹灰层 墙面抹灰拆除 水泥(混合)砂浆 |  | 10m2 | 7.98 | 37.46 |  | 298.93
9 | 030702001001 | 屋面设备设施保护性拆除及恢复 | [项目特征] 1.名称:屋面设备设施（风管、机器设备等） 2.材质:综合考虑 3.形状:参考现场实际情况 4.规格:参考现场实际情况 5.板材厚度:参考现场实际情况 6.做法:保护性拆除，防水做完之后恢复原状 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | 项 | 1 | 1000 |  | 1000
| 借CG0152换 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1000 |  | 10m2 | 0.1 | 9960.41 |  | 996.04
10 | 011101001001 | 1:0.2:3.5水泥粉煤灰陶粒混凝士找坡层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平层，最薄处30厚 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 235 | 60 |  | 14100
| AL0015换 | 楼地面面层 水泥砂浆 厚度20mm 干混商品砂浆 实际厚度(mm):180 |  | 100m2 | 2.35 | 5435.86 |  | 12774.27
11 | 011101006001 | 1:2.5水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 235 | 20.34 |  | 4779.9
| AL0002 | 水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 干混商品砂浆 |  | 100m2 | 2.35 | 2034.43 |  | 4780.91
12 | 011101001002 | 水泥凝胶隔离层 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥凝胶 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 235 | 2.15 |  | 505.25
| AL0021 | 人工拉毛 水泥砂浆 |  | 100m2 | 2.35 | 215.21 |  | 505.74
13 | 010902002001 | 屋面非固化橡胶沥青防水涂料非固化-Ⅱ | [项目特征] 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料非固化-Ⅱ JC/T2428-2017 2.涂膜厚度、遍数:2mm，3.3kg/㎡ 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 4.其他:防水层需做在结构层上 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.喷涂防水层 | m2 | 235 | 25.15 |  | 5910.25
| AJ0019换 | 聚氨酯防水涂料 厚度2mm |  | 100m2 | 2.35 | 2514.6 |  | 5909.31
14 | 010902001003 | 屋面弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm（GB18242-2008) 2.防水层数:1 3.防水部位:屋面 4.其他:防水层需做在结构层上 5.品牌要求:东方雨虹及同档次的防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 235 | 42.51 |  | 9989.85
| AJ0015换 | 改性沥青卷材 冷粘法一层 换为【改性沥青自粘卷材】 |  | 100m2 | 2.35 | 4251.24 |  | 9990.41
15 | 011001001001 | 难燃性挤塑聚苯板50mm厚 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:难燃性挤塑聚苯板50mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 235 | 86.84 |  | 20407.4
| 补子目1 | 难燃性挤塑聚苯板50mm厚 |  | m2 | 235 | 86.84 |  | 20407.4
16 | 010902003001 | C20细石混凝土屋面 | [项目特征] 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.隔离层:聚脂土工布一层,四周上翻300高 5.钢筋规格、型号:内配φ6.5@200双向钢筋),分仓缝不大于3m [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 235 | 42.23 |  | 9924.05
| AJ0027 | 刚性屋面 商品砼 厚度40mm |  | 100m2 | 2.35 | 3122.2 |  | 7337.17
| AJ0033 | 土工布隔离层 |  | 100m2 | 2.35 | 1100.67 |  | 2586.57
17 | 011102003001 | 浅色地砖面层 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆结合层(面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:浅色地砖面层，参考原屋面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 235 | 115.44 |  | 27128.4
| LA0010 | 地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 3200【综合解释(七)勘误】 |  | 10m2 | 23.5 | 1154.43 |  | 27129.11
18 | 011201001002 | 女儿墙抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.其他:含0.8mm墙面钢丝网 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 79.8 | 33.88 |  | 2703.62
| AM0005 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 外墙 干混商品砂浆 |  | 100m2 | 0.798 | 3387.74 |  | 2703.42
19 | 010903001001 | 女儿墙弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:弹性体改性沥青防水卷材SBS-I-PY-PE-3mm（GB18242-2008) 2.卷材品牌要求:东方雨虹、科顺、北新、卓宝、川王、斯格尔、澳巢等 3.防水层数:1 4.防水部位:女儿墙，屋面上翻1.5m [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 79.8 | 40.35 |  | 3219.93
| AJ0059换 | 墙面防水、防潮 改性沥青卷材 自粘 |  | 100m2 | 0.798 | 3797.3 |  | 3030.25
20 | 011201001003 | 女儿墙防水保护层 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 79.8 | 33.88 |  | 2703.62
| AM0005 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 外墙 干混商品砂浆 |  | 100m2 | 0.798 | 3387.74 |  | 2703.42
21 | 011608002001 | 铲除室内涂料墙面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:室内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 177 | 3.39 |  | 600.03
| 补子目4 | 铲除涂料面 |  | m2 | 177 | 3.39 |  | 600.03
22 | 011604002001 | 室内抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室内墙面 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 177 | 3.75 |  | 663.75
| 借JA0045 | 立面抹灰层 墙面抹灰拆除 水泥(混合)砂浆 |  | 10m2 | 17.7 | 37.46 |  | 663.04
23 | 011201001001 | 墙面水泥砂浆抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 177 | 21.47 |  | 3800.19
| AM0004换 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 外墙 现拌砂浆 |  | 100m2 | 1.77 | 2146.53 |  | 3799.36
24 | 011407001001 | 内墙乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:根据现场情况，投标时综合考虑 2.腻子种类、遍数:成品腻子胶2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 177 | 26.13 |  | 4625.01
| LE0153换 | 内墙面乳胶漆 抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 17.7 | 261.28 |  | 4624.66
25 | 01B001 | 201房间空调漏水修复 | [项目特征] 1.201房间空调防水修复 [工作内容] 1.201房间空调防水修复 | 项 | 1 | 1500 |  | 1500
| 补子目2 | 201房间空调防水修复 |  | 项 | 1 | 1500.02 |  | 1500.02
26 | 031001006001 | 屋面落水管更换 | [项目特征] 1.安装部位:屋面落水管 2.材质、规格:PVC管 3.其他:单层高度超过8米（请合理考虑单价，措施费不在单独计算） 4.给水塑料管道品牌要求:顾地/得亿、公元、联塑、金牛管、金德、保利管道、中财管道、伟星、日丰等 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 50 | 31.1 |  | 1555
| 借CK0399 | 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 ≤110m |  | 10m | 5 | 311 |  | 1555

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【防水维修】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：防水维修 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 3.79 | 137 |  | 519.65
2 | 混凝土综合工 | 工日 | 19.06 | 135 |  | 2572.9
3 | 抹灰综合工 | 工日 | 71.03 | 144 |  | 10228.84
4 | 抹灰综合工 | 工日 | 14.58 | 144 |  | 2099.65
5 | 镶贴综合工 | 工日 | 49.12 | 151 |  | 7416.37
6 | 防水综合工 | 工日 | 25.31 | 135 |  | 3417.15
7 | 油漆综合工 | 工日 | 19.59 | 145 |  | 2841.12
8 | 管工综合工 | 工日 | 2.88 | 145 |  | 417.6
9 | 维修综合工 | 工日 | 132.13 | 135 |  | 17838.18
10 | 通风综合工 | 工日 | 4.75 | 140 |  | 665.35
11 | 难燃性挤塑聚苯板50mm厚人工费 | 元 | 235 | 2 |  | 470
12 | 201房间空调防水修复人工费 | 元 | 2.1 | 300 |  | 628.89
13 | 铲除涂料面人工费 | 元 | 177 | 1 |  | 177
14 | 人工费调整 | 元 | 0.13 | 1 |  | 0.13
| 小计 |  |  |  |  | 49292.83
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 892.65 | 1 |  | 892.65
2 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.25 | 3.56 |  | 0.87
3 | 橡胶板1~3 | kg | 0.69 | 4.53 |  | 3.13
4 | 塑料薄膜 | m2 | 79.67 | 1.01 |  | 80.46
5 | 土工布 | m2 | 262.07 | 4.67 |  | 1223.88
6 | 铁铆钉 | kg | 0.15 | 4.56 |  | 0.69
7 | 六角螺栓带螺母M8×30~50 | 10套 | 2.95 | 2.65 |  | 7.81
8 | 精制六角螺栓 | kg | 0.03 | 6.81 |  | 0.2
9 | 膨胀螺栓M12 | 套 | 1.03 | 1.43 |  | 1.47
10 | 铁砂布 | 张 | 0.38 | 0.99 |  | 0.38
11 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.35 | 12.74 |  | 4.47
12 | 钢锯条 | 条 | 2.92 | 0.46 |  | 1.34
13 | 水泥32.5R | kg | 4258.18 | 0.29 |  | 1234.87
14 | 水泥32.5R | kg | 1304.76 | 0.29 |  | 378.38
15 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 467.42 | 0.29 |  | 135.55
16 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 24.2 | 0.29 |  | 7.02
17 | 特细砂 | t | 5.9 | 145 |  | 855.57
18 | 特细砂 | t | 3.44 | 145 |  | 499.5
19 | 地面砖 | m2 | 244.4 | 65 |  | 15886
20 | 乳胶漆 | kg | 142.01 | 7.84 |  | 1113.39
21 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 379.16 | 12.75 |  | 4834.29
22 | 改性沥青自粘卷材3mm | m2 | 387.06 | 24.2 |  | 9366.8
23 | 建筑油膏 | kg | 190.75 | 3.5 |  | 667.62
24 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 13.14 | 5.83 |  | 76.61
25 | 丙酮 | kg | 0.23 | 10.57 |  | 2.38
26 | 氧气 | m3 | 0.12 | 4.87 |  | 0.6
27 | 乙炔气 | kg | 0.01 | 13.27 |  | 0.13
28 | 乙炔气 | m3 | 0.03 | 13.93 |  | 0.46
29 | 胶粘剂 | kg | 0.57 | 11.15 |  | 6.41
30 | 氯丁胶粘结剂 | kg | 129.97 | 5.9 |  | 766.83
31 | 焊接钢管DN20 | m | 0.05 | 2.85 |  | 0.13
32 | 橡胶软管DN20 | m | 0.11 | 11.75 |  | 1.23
33 | 塑料给水管管件DN110 | 个 | 13.65 | 29.06 |  | 396.67
34 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.03 | 12.21 |  | 0.37
35 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.02 | 38.94 |  | 0.58
36 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.02 | 12.38 |  | 0.19
37 | 水 | m3 | 18.72 | 3.88 |  | 72.63
38 | 水 | m3 | 1.01 | 3.88 |  | 3.9
39 | 电 | kW·h | 0.45 | 0.48 |  | 0.21
40 | 难燃性挤塑聚苯板50mm厚 | m2 | 235 | 84.07 |  | 19756.45
41 | 铲除涂料面 | m2 | 177 | 2 |  | 354
42 | 201房间空调防水修复 | 项 | 2.1 | 300 |  | 628.89
43 | 材料费调整 | 元 | 0.12 | 1 |  | 0.12
44 | 商品砼 | m3 | 11.28 | 262 |  | 2955.36
45 | 干混商品抹灰砂浆 M10 | t | 6.27 | 215 |  | 1348.52
46 | 干混商品地面砂浆 M15 | t | 33.38 | 215 |  | 7176.38
| 小计 |  |  |  |  | 70745.39
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 127.61 | 1 |  | 127.61
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 45.56 | 1 |  | 45.56
3 | 柴油 | kg | 221.47 | 7.75 |  | 1716.39
4 | 电 | kW·h | 258.66 | 0.48 |  | 124.16
5 | 电 | kW·h | 3.76 | 0.48 |  | 1.8
6 | 动力费 | 元 | 1.36 | 1 |  | 1.36
7 | 机上人工 | 工日 | 20.21 | 91.17 |  | 1842.45
8 | 机上人工 | 工日 | 0.61 | 91.17 |  | 55.31
9 | 检修费 | 元 | 848 | 1 |  | 848
10 | 机械费调整 | 元 | 0.08 | 1 |  | 0.08
11 | 校验费 | 元 | 5.16 | 1 |  | 5.16
12 | 其他费用 | 元 | 87.41 | 1 |  | 87.41
13 | 维护费 | 元 | 1750.81 | 1 |  | 1750.81
14 | 折旧费 | 元 | 1982.73 | 1 |  | 1982.73
15 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 4.87 | 4.16 |  | 20.25
16 | 汽车式起重机提升质量(t)40大 | 台班 | 4.56 | 1486.5 |  | 6785.13
17 | 单笼施工电梯提升质量(t)1提升高度(m)75大 | 台班 | 3.42 | 258.9 |  | 886.19
18 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.02 | 145.59 |  | 3.42
19 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.44 | 145.59 |  | 63.55
20 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 3.72 | 186.05 |  | 692.76
21 | 台式钻床钻孔直径(mm)16小 | 台班 | 0.25 | 3.27 |  | 0.81
22 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中 | 台班 | 0.02 | 168.45 |  | 3.47
23 | 折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小 | 台班 | 0.02 | 28.83 |  | 0.59
24 | 咬口机板厚(mm)1.5小 | 台班 | 0.02 | 13.61 |  | 0.28
25 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.01 | 27.55 |  | 0.28
26 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.01 | 15.36 |  | 0.15
27 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.07 | 45.3 |  | 3.11
28 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.01 | 57.94 |  | 0.58
| 小计 |  |  |  |  | 8588.83
四 | 主材
1 | 塑料给水管Φ100 室内 | m | 50.75 | 10.18 |  | 516.64
| 小计 |  |  |  |  | 516.64
| 合计 |  |  |  |  | 129143.69
第 1 页 共 1 页