强制检定相关规定及操作流程

一、强检计量器具受理

1.强检范围：社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具。

2.受理时限：5个工作日。

3.受理要求：

（1）对客户填写的计量器具名称、测量范围、安装位置等信息和强检类别及用途是否正确进行检查；

（2）对客户申报的计量标准器具，应对照核实与行政管理部门颁发的计量标准证书上的信息是否一致；

（3）对客户申报的部分计量器具，要求提供相应的证明材料。受理时，对照核实与相关方提供证明材料的一致性。

a加油机需提供型式评价报告、型式批准证书、厂家证明；

b电子汽车衡、动态汽车衡、水电气表需提供型式批准证书、贸易结算证明材料（购销合同、磅单、发票）；

c电动汽车充电桩需提供《电动汽车充电桩强制检定条件检查记录表》；

d机动车测速仪需提供型式批准证书；

e计量标准装置需提供计量标准考核证书。

二、强检计量器具网上申请检定操作流程

1.注册账号（有账号的跳过这步）

网址http://www.cqjz.com.cn/→“办事大厅”→“网上服务平台”→“注册”→录入信息→上传《账号申请表》、营业执照（总大小＜1M）→填写信息→“保存”→等待短信通知。

2.录入设备信息

用注册的手机号和短信中的密码登录平台。填写以下资料：

（1）基本信息：“资料维护”→“客户信息”→录入部门名称→“添加”。

（2）设备信息：“设备管理”→“设备库”→“增加”→逐台录入设备信息→“确定”。

3.申请强制检定

（1）新建申请单：“强检申请/受理”→“草稿”→“新建”→填写用户的地址→“确定”。

（2）导入设备信息：“设备管理”→“设备库”→勾选设备→“强检申请”→选中强检申请单→“确定”。

（3）提交强检申请：“强检申请/受理”→“草稿”→选中导入设备信息的强检申请单→“设备清单”→“修改”，编辑强检类别和用途→“确定”，逐台修改后，关闭页面→“强检申请”→“确定”→等待强检受理结果的短信通知。

4.预约检定

强检受理通过后，在“计量检测”页面预约检测。（二选一）

（1）预约送检：“自助送检”→“增加”→确认联系方式→“保存”→选中委托单→“从设备库导入”→勾选设备（强检列显示“是”，查不到设备时，点“全部”）→“导入”→“确定”→凭编号办理收件。

（2）预约下厂检：“预约现场检定”→“增加”→确认联系方式→“保存”→“从设备库导入”→勾选设备（同上）→“导入”→“确定”→关闭页面，“提交申请”。

5.下载电子证书

“设备管理”→“设备库”→“电子证书”→在邮箱中下载证书。

6.联系方式

| 法定计量检定机构 | 所辖服务区域 | 咨询电话 | 强检QQ群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市计量质检院本部 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、北碚区、大渡口区、高新区、九龙坡区、两江新区 | 86072035 | 547897661、668141793 |
| 第一分院 | 江津区、璧山区、綦江区、万盛经开区 | 87063613 | 552074296、530020411 |
| 第二分院 | 合川区、铜梁区、潼南区 | 42750138 | 699943212、814824184 |
| 第三分院 | 大足区、荣昌区、永川区 | 49570270 | 207748783 |
| 第四分院 | 万州区、梁平区、城口县、忠县、开州区、 云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | 87500725 | 650792358 |
| 第五分院 | 黔江区、彭水县、秀山县、酉阳县 | 79222460 | 617734659 |
| 第六分院 | 涪陵区、长寿区、南川区、丰都县、垫江县、武隆区、石柱县 | 87888580 | 612614631 |